Опросный лист на

Генератор высокократной пены

эжекционный пенного пожаротушения

ТУ 4854-002-44416782-2014

Сертификат соответствия № РОСС RU.МН04.024

Заказчик:

Количество:

Номер предложения:

Описание

Генератор эжекционного типа позволяет получать пену высокой кратности с концентрацией 1-6% из водного раствора пенообразователя. Производимая генератором пена имеет высокую кратность и используется для объемного пожаротушения в огороженных или закрытых пространствах. Это позволяет задействовать сразу несколько механизмов тушения: изоляция очага горения от окислителя (обычно воздуха), а также смачивание и охлаждение попадающих под воздействие пены поверхностей.

Стандартная комплектация

|  | 1 - распределительный коллектор с соплами; 2 - корпус; 3 - пеногенерирующая сетка; 4 - присоединительный фланец. |
| --- | --- |

Габаритные размеры, мм:

А = _______

В = _______

С = _______

D = _______

Е = _______

Кратность пены: не более ________________

Масса, кг: не более ________________

Гарантийный срок: не менее 24 мес.

Срок эксплуатации: не менее 10 лет

| Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ГВЭ | Тип 1 ☐ |  |  |  | Тип 2 ☐ |  |  |  |
| Номинальный расход раствора пенообразователя, л/мин, не менее | 50 ☐ | 200 ☐ |  | 350 ☐ |  | 500 ☐ |  | 800 ☐ |
|  | 100 ☐ | 250 ☐ |  | 400 ☐ |  | 600 ☐ |  | 900 ☐ |
|  | 150 ☐ | 300 ☐ |  | 450 ☐ |  | 700 ☐ |  | 1000 ☐ |
| Номинальное давление, МПа | 0,5 ☐ |  | 0,7 ☐ |  |  |  | 0,9 ☐ |  |
|  | 0,8 ☐ |  | 0,8 ☐ |  |  |  | 1,0 ☐ |  |
| Диаметр условного прохода корпуса, мм | 1-50-16 ☐ 1-65-16 ☐ 1-80-16 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал изготовления корпуса | Сталь 09Г2С ☐ Нерж. сталь ☐ Другое____________☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал изготовления сетки | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | У ☐ УХЛ ☐ ХЛ ☐ Т ☐ ОМ ☐ |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кронштейн для крепления ГВЭ ППТ | Да ☐ | Нет ☐ |
| КОФ (комплект ответных фланцев с крепежом и прокладкой) | Да ☐ | Нет ☐ |
| Количество КОФ, к-т. | ________ к-т. |  |
| Тип ответного фланца по ГОСТ 12820-80 (из состава КОФ) | 1-50-16 ☐ |  |
|  | 1-65-16 ☐ |  |
|  | 1-80-16 ☐ |  |
| Материал изготовления ответного фланца по ГОСТ 12820-80 (из состава КОФ) | Сталь 20 ☐ |  |
|  | Сталь 09Г2С ☐ |  |
|  | Нерж. сталь ☐ |  |
| Материал изготовления крепежа (из состава КОФ) | Оцинк. сталь ☐ |  |
|  | Нерж. сталь ☐ |  |
|  | Другое____________☐ |  |

Дополнительные требования заказчика:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________