Опросный лист на

Дозатор пожарный напорный ДПН.

ТУ 4854-007-44416782-2016

Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00385

Заказчик:

Количество:

Номер предложения:

Описание

Дозатор пожарный напорный представляет собой устройство для дозирования пенообразователя под давлением в поток воды в трубопроводе и получения рабочего раствора с объёмной концентрацией 1 %, 3 % или 6 % в зависимости от типа применяемого пенообразователя. Они применяются в составе установок пожаротушения от передвижной пожарной техники.

Стандартная комплектация

|  | 1 – корпус с фланцами; 2 – клапан обратный; 3 – манометр контроля пеноконцентрата; 4 – манометр в трубопроводе раствора пенообразователя; 5 – дозирующая диафрагма; 6 – Пожарный фланец (пожарная головка). |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Наименование параметра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип работы | Регулируемый (Р) ☐ |  | Не регулируемый (Н) ☒ |  |  |
| Тип присоединения к трубопроводу | Пожарная головка ☐ |  | Фланец ☐ |  |  |
| Условный диаметр Ду, мм | 80 ☐ 100 ☐ 150 ☐ 200 ☐ 250 ☐ 300 ☐ |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения к пенопроводу | Пожарная головка ☐ |  |  | Фланец ☐ |  |
| Материал изготовления корпуса | Сталь 20 ☐ Сталь 09Г2С ☐ Нерж. Сталь ☐ Другое____________☐ |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | У ☐ УХЛ ☐ ХЛ ☐ Т ☐ ОМ ☐ |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОФ (комплект ответных фланцев с крепежом и прокладкой) | Да ☐ | Нет ☐ |
| Количество КОФ, к-т. | ________ к-т. |  |
| Тип ответного фланца по ГОСТ 33259-15 (из состава КОФ) | 1-100-16 ☐ |  |
|  | 1-150-16 ☐ |  |
|  | 1-200-16 ☐ 1-250-16 ☐ 1-300-16 ☐ |  |
| Материал изготовления ответного фланца по ГОСТ 33259-15 (из состава КОФ) | Сталь 20 ☐ |  |
|  | Сталь 09Г2С ☐ |  |
|  | Нерж. сталь ☐ |  |
| Материал изготовления крепежа (из состава КОФ) | Сталь 20 ☐ |  |
|  | Сталь 09Г2С ☐ |  |
|  | Нерж. сталь ☐ Другое____________☐ |  |

Дополнительные требования заказчика:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________