Опросный лист на

Вышки пожарные ППТ

ТУ 28.99.39-004-44416782-2017

Сертификат соответствия № РОСС RU.АД83.Н02737

Заказчик:

Количество:

Номер предложения:

Описание

ВПУ ППТ предназначена для установки лафетных пожарных стволов, гидромониторов, установок комбинированного тушения пожаров, универсальных водяных и пенных стволов, а так же других технических средств подачи воды и (или) раствора пенообразователя.

Стандартная комплектация:

- Подача

- Площадка обслуживания

- Люк

- Пилон

- Лестница

- Подъемная проушина

- Фланец подводящего трубопровода

- Ребро жесткости

- Основание вышки

- Откос

- Корзина

- Основание корзины

- Отбортовка корзины

- Фланец для присоединения лафетного ствола

- Ограждение лестницы (от 3 м)

Габаритные размеры:

А= ________

В= ________

Н= ________

Масса, кг: не более _________

Гарантийный срок, мес.: не более 24

Срок эксплуатации, лет: не более  10

| Наименование параметра |  |
| --- | --- |
| Высота вышки (Н), м: | 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 4 ☐ 10 ☐ ☐ Другая______ |
| Тип фланца подводящего трубопровода по ГОСТ 12820-80 | 1-80-16 ☐ 1-100-16 ☐ 1-150-16 ☐ |
| Тип фланца присоединяемого лафетного ствола по ГОСТ 12820-80 | 1-80-16 ☐ 1-100-16 ☐ 1-150-16 ☐ |
| Наличие водяной завесы площадки | ☐ - с водяной завесой ☐- без водяной завесы |
| Наличие орошения ствола ВПУ | ☐ - с орошением ☐- без орошения |
| Материал изготовления ВПУ | Сталь 20 ☐ Сталь 09Г2С ☐ Нерж. сталь ☐ |
| Климатическое исполнение | У ☐ УХЛ ☐ ХЛ ☐ Т ☐ ОМ ☐ |

Дополнительная комплектация

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОФ (комплект ответных фланцев с крепежом) | Да ☐ | Нет ☐ |
| Количество КОФ, к-т. | ________ к-т. |  |
| Тип ответного фланца по ГОСТ 12820-80 (из состава КОФ) | 1-80-16 ☐ |  |
|  | 1-100-16 ☐ |  |
|  | 1-150-16 ☐ |  |
| Материал изготовления ответного фланца по ГОСТ 12820-80 (из состава КОФ) | Сталь 20 ☐ |  |
|  | Сталь 09Г2С ☐ |  |
|  | Нерж. сталь ☐ |  |
| Материал изготовления крепежа (из состава КОФ) | Оцинк. сталь ☐ |  |
|  | Другая______☐ |  |
|  | Нерж. сталь ☐ |  |

Дополнительные требования заказчика:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________