Опросный лист на

Мембрану разрывную

ТУ 4854-001-44416782-2016

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н00169

Заказчик:

Количество:

Номер предложения:

Описание

Мембрана разрывная с фиксатором против разрыва мембраны во время транспортировки и подготовки к монтажу, дополнительным разрывным элементом и направляющими для правильного монтажа.

Стандартная комплектация

- Ручка монтажная

- Транспортировочно-монтажный фиксатор

- Обойма

- Герметизирующий элемент

- Уплотнительные прокладки

Габаритные размеры, мм:

L = _______

S = _______

D1 = _______

D2 = _______

Масса, кг: не более ________________

Максимально допустимое давление столба нефти

и нефтепродукта со стороны резервуара, МПа:    0,3

Минимальное превышение давления пены,

требуемое для раскрытия проходного сечения, Мпа:   не более 0,02

Гарантийный срок: не менее 12 мес.

Срок эксплуатации: не менее 10 лет

| Наименование параметра |  |
| --- | --- |
| Диаметр условного прохода корпуса, мм | 80 ☐ 100 ☐ 150 ☐ 200 ☐ 250 ☐ 300 ☐ |
| Материал изготовления | Сталь углеродистая ☐ Нерж. сталь ☐ |
| Климатическое исполнение | У ☐ УХЛ ☐ ХЛ ☐ Т ☐ ОМ ☐ |

Дополнительная комплектация

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОФ (комплект ответных фланцев с крепежом и прокладкой) | Да ☐ | Нет ☐ |
| Количество КОФ, к-т. | ________ к-т. |  |
| Тип ответного фланца по ГОСТ 33259-2015 (из состава КОФ) | 1-80-16 ☐ |  |
|  | 1-100-16 ☐ |  |
|  | 1-150-16 ☐ |  |
|  | 1-200-16 ☐ |  |
|  | 1-250-16 ☐ |  |
|  | 1-300-16 ☐ |  |
| Материал изготовления ответного фланца по ГОСТ 33259-2015 (из состава КОФ) | Сталь 20 ☐ |  |
|  | Сталь 09Г2С ☐ |  |
|  | Нерж. сталь ☐ |  |
| Материал изготовления крепежа (из состава КОФ) | Оцинк. сталь ☐ |  |
|  | Нерж. сталь ☐ |  |
|  | Другое____________☐ |  |

Дополнительные требования заказчика:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________