| ООО НПП «ПожПромТех» Опросный лист для заказа бака-дозатора Заказчик:______________________________________________________________ Заполняется (утверждается заказчиком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая комплектация - Внутреннее антикоррозийное покрытие, - Манометр на входе в дозатор, - Манометр на выходе из дозатора, - Манометр на линии подачи пенообразователя, - Фильтр на линии подачи воды в бак - Предохранительный клапан на линии подачи воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип бака-дозатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горизонтальный-одинарный |  |  |  |  | Вертикальный-одинарный |  |  |  |  |  |  |  | Вертикальный-сдвоенный |  |  |  |
| Объём одинарного бака, л., горизонтальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000; 1750; 2500; 4500; 6000; 7500; 9000; 12000; 15000. 1250; 2000; 3000; 5000; 6500; 8000; 10000; 13000. 1500; 2500; 4000; 5500; 7000; 8500; 11000; 14000. |
| Объём одинарного бака, л., вертикальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200; 1000; 1750; 2500; 4500; 6000; 7500; 9000; 12000. 400; 1250; 2000; 3000; 5000; 6500; 8000; 10000; 13000; 15000. 600; 1500; 2500; 4000; 5500; 7000; 8500; 11000; 14000. |
| Объём сдвоенного бака, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2х200; 2х1000; 2х1750; 2х 2500; 2х4500; 2х6000; 2х7500; 2х9000. 2х400; 2х1250; 2х2000; 2х 3000; 2х 5000; 2х6500; 2х8000; 2х10000; 2х12000. 2х600; 2х1500; 2х2500; 2х 4000; 2х5500; 2х7000; 2х8500; 2х11000. |
| Направление подачи воды в дозатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слева - направо |  |  |  |  |  |  | Справа - налево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал изготовления корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст3Сп |  |  | Ст.20 |  |  |  |  | 09Г2С |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь |  |  |
| Тип дозатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дозатор стандартный (Df-PPT) |  |  |  |  |  |  |  |  | Дозатор широкого диапазона (DWT-PPT) |  |  |  |  |  |  |  |
| DN дозатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80(3") | 100(4") | 150(6") |  | 200(8") |  | 250(10") |  |  |  |  | 100(4") | 150(6") |  |  | 200(8") | 250(10") |
| Расход литров/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-1250 | 380-2700 | 650-5500 |  | 1100-8000 |  | 1680-11000 |  |  |  |  | 80-2450 | 110-5500 |  |  | 125-10500 | 150-16000 |
| % Дозирования пены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1% 3% 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал изготовления дозатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |
| Материал изготовления обвязки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения по заказу в письменной форме _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик______________________ Подпись, расшифровка            Дата____________(чч./мм./гг.)

Поставщик _____________________Подпись, расшифровка           Дата____________(чч./мм./гг.)