Опросный лист на

Шкаф пенный пожарный

ТУ 4854-019-44416782-2017

Сертификат соответствия № ССБК RU.ПБ17.Н0235

Заказчик:

Количество:

Номер предложения:

Описание

Шкаф пенный пожарный (ШПП) предназначен для размещения в нем средств пожаротушения.

Стандартная комплектация:

– шкаф для хранения инвентаря;
 – бак для хранения пенообразователя (20-100л);
 – дозатор типа Df (2”/2,5”);

– пожарный кран;

– манометр;
 – рукав пожарный (51/66мм);

– катушка/корзина для пожарного рукава;

– генератор пены средней кратности.

Шкаф пожарный пенный навесной (ШПП-Н). Габаритные размеры

Рабочее давление, МПа: 0,4 - 0,8

Масса, кг: не более ________________

Гарантийный срок: не менее 12 мес.

Срок эксплуатации: не менее 10 лет

Модификации шкафа пожарного пенного

ШПП-Н - навесной			ШПП-В - встроенный		ШПП-П - приставной

| Наименование параметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификация | ШПП-Н ☐ | ШПП-В ☐ |  | ШПП-П ☐ |
| Размещение шкафа | внутри здания ☐ |  | снаружи здания ☐ |  |
| Вариант исполнения | ☐ ШПП (мат-л: Сталь20) |  |  |  |
|  | ☐ ШПП «Север» (мат-л: 09Г2С) |  |  |  |
|  | ☐ ШПП «Полярный» (мат-л: нерж. сталь + обогрев) |  |  |  |
|  | ☐ ШПП «Полярный» (мат-л: нерж. сталь + обогрев) |  |  |  |
| Объем пенообразователя, л | 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 70 ☐ 75 ☐ 80 ☐ 90 ☐ 100 ☐ |  |  |  |
| Номинальный расход, л/с | 2,5 ☐ 5 ☐ |  |  |  |
| Условный диаметр оборудования | 50 ☐ 65 ☐ |  |  |  |
| Назначение | Н-навесной ☐ В- встроенный ☐ П-приставной ☐ |  |  |  |
| Цвет шкафа | красный ☐ белый ☐ |  |  |  |
| Сторона открытия двери | слева ☐ справа ☐ |  |  |  |
| Вид шкафа | закрытый ☐ с окном ☐ |  |  |  |
| Концентрация пенообразователя | 1% ☐ 3% ☐ 6% ☐ |  |  |  |
| Климатическое исполнение | У ☐ УХЛ ☐ ХЛ ☐ ОМ ☐ |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплектация огнетушителями | Да ☐ ____________ шт. | Нет ☐ |
| С пенообразователем | Да ☐ ________ % дозир. | Нет ☐ |
| Наличие генератора высокократной пены (ГВЭ) | Да ☐ _________ тип ГВЭ | Нет ☐ |
| Обогрев | Да ☐ | Нет ☐ |

Дополнительные требования заказчика:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________