Опросный лист на

Пожарный фильтр

ТУ 4854-005-44416782-2016

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н00170

Заказчик:

Количество:

Номер предложения:

Описание

ПФУ – пожарный фильтр универсальный модель ПФУ ППТ.

Стандартная комплектация:

- корпус с фланцами

- фильтрующий элемент

- головка заглушка

- шаровой кран

- успокоитель встроенный

Модель А                                                                              Модель Б

Гидравлические потери, МПа: не более 0,05

Масса, кг: не более ________________

Гарантийный срок: не менее 12 мес.

Срок эксплуатации: не менее 10 лет

| Наименование параметра |  |
| --- | --- |
| Модификация | А ☐ Б ☐ |
| Расположение патрубка относительно корпуса | Под углом 450 ☐ Перпендикулярно ☐ |
| Наличие узла технического обслуживания (ТО) | с ТО ☐ без ТО ☐ |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 150 ☐ 200 ☐ 250 ☐ 300 ☐ 350 ☐ 400 ☐ |
| Размер ячейки фильтрующего элемента, мм х мм | 1х1 ☐ 2х2 ☐ 3х3 ☐ 4х4 ☐ 5х5 ☐ 6х6 ☐ |
| Наличие магнита на корпусе | с магнитом ☐ без магнита ☐ |
| Материал изготовления корпуса | Сталь 20 ☐ Сталь 09Г2С ☐ Нерж. сталь ☐ |
| Материал изготовления Фильтрующего элемента | Нержавеющая сталь |
| Климатическое исполнение | У ☐ УХЛ ☐ ХЛ ☐ Т ☐ ОМ ☐ |

Дополнительная комплектация

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОФ (комплект ответных фланцев с крепежом и прокладкой) | Да ☐ | Нет ☐ |
| Количество КОФ, к-т. | ________ к-т. |  |
| Тип ответного фланца по ГОСТ 33259-2015 (из состава КОФ) | 1-50-16 ☐ |  |
|  | 1-80-16 ☐ |  |
|  | 1-100-16 ☐ |  |
|  | 1-150-16 ☐ |  |
|  | 1-200-16 ☐ |  |
|  | 1-250-16 ☐ |  |
|  | 1-300-16 ☐ 1-350-16 ☐ 1-400-16 ☐ |  |
| Материал изготовления ответного фланца по ГОСТ 33259-2015 (из состава КОФ) | Сталь 20 ☐ |  |
|  | Сталь 09Г2С ☐ |  |
|  | Нерж. сталь ☐ |  |
| Материал изготовления крепежа (из состава КОФ) | Оцинк. сталь ☐ |  |
|  | Другая______☐ |  |
|  | Нерж. сталь ☐ |  |

Дополнительные требования заказчика:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________