Опросный лист на

Блок-Бокс

Пенного пожаротушения

ТУ 5363-016-44416782-2015

Сертификат соответствия №РОСС RU.HA34.H08786

Заказчик:

Месторасположение станции:

Тел/Факс:

Е-mail:

Должность:

ФИО:

Количество:

Номер предложения:

| 1. Характеристики и оснащение блок-контейнера стационарного подключения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры контейнера (каркасного типа из сендвич панелей) | Длина ____________ мм, Ширина ____________ мм, Высота ____________ мм |  |  |
| Климатическое исполнение | ☐ У ☐ УХЛ ☐ ХЛ ☐ ОМ |  |  |
| Вентиляция | ☐ естественная | ☐ принудительная |  |
|  | ☐ комбинированная | ☐ отдельный вентблок |  |
| Отопление | ☐ водяное | ☐ электрическое |  |
| Количество окон | _____________ шт. |  |  |
| Количество дверей | _____________ шт. |  |  |
| Тип крыши | ☐ плоская | ☐ скатная Кол-во ____ | ☐ другое __________ |
| Взрывозащита электрооборудования | ☐ требуется | ☐ не требуется | ☐ другое __________ |
| Наличие площадок обслуживания | ☐ Да ____________ размеры | ☐ Нет |  |
| Наличие блока операторной | ☐ требуется | ☐ не требуется |  |
| Наличие талей | ☐ Да ____________ грузоподъёмность, тн. | ☐ Нет |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |

| 2. Система дозирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство дозирования | ☐ бак-дозатор_________л ☐ дозатор широкого диапазона ☐ осевой турбодозатор с емкостью пенообразователя |  |  |
| Внутренний диаметр напорного коллектора | __________ мм |  |  |
| Процент дозирования пенообразователя | ☐ 1 % ☐ 3% ☐ 6% |  |  |
| Количество выходов (направлений) пожаротушения | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Другое ________ |  |  |
| Данные направления пожаротушения | Направл. 1 - Объект_______ Расход________л/с |  |  |
|  | Направл. 2 - Объект_______ Расход________л/с |  |  |
|  | Направл. 3 - Объект_______ Расход________л/с |  |  |
|  | Направл. 4 - Объект_______ Расход________л/с |  |  |
| Схема пожаротушения | ☐ Работа одного направления пожаротушения |  |  |
|  | ☐ Работа двух и более направлений пожаротушения |  |  |
|  | ________ (номера направлений, работающих совместно) |  |  |
| Объект тушения | ________________________________________ |  |  |

| 3. Емкость для хранения пенообразователя |  |
| --- | --- |
| Объем | ☐ 7000 ☐ 10000 ☐ Другой ________ |
| Материал изготовления ёмкости | ☐ нержавеющая сталь ☐ Другой ________ |
| Насос для заправки/освобождения емкости и перемешивания пенообразователя | ☐ объемный реверсивный (стационарный) |
|  | ☐ объемный реверсивный (не стационарный) |
|  | ☐ не требуется |
| Насос дозатора | ☐ требуется |
|  | ☐ не требуется |
| Насос подачи воды | ☐ требуется |
|  | ☐ не требуется |
| Уровнемер автоматизированного контроля | ☐ ультразвуковой двухпроводной уровнемер |
|  | ☐ другой ________________(марка) |
| Устройство против перелива | ☐ требуется |
|  | ☐ не требуется |
| Рукав для забора пенообразователя из транспортных средств | ☐ требуется |
|  | ☐ не требуется |
| Устройство гашения скорости потока на входе емкости | ☐ требуется |
|  | ☐ не требуется |

| 4. Насосное оборудование подачи воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка НА | ___________________________ наименование, модель |  |
| Производительность НА, м3/час | Min__________, Max__________ |  |
| Напор, м | Min__________, Max__________ |  |
| Количество НА | __________ шт. |  |
| Количество резервных НА | __________ шт. |  |
| Технологическая схема работы, раб./рез. | ___________________________ |  |
| Плавный пуск НА | ☐ Да | ☐ Нет |
| Частое регулирование производительности НА | ☐ Да | ☐ Нет |

| 5. Трубопроводная обвязка и запорная арматура |  |
| --- | --- |
| Материал труб (подача воды) | ☐ Ст.20 ☐ 09Г2С ☐ нерж. сталь ☐ Другое ________ |
| Материал труб (раствора пенообразователя) | ☐ Ст.20 ☐ 09Г2С ☐ нерж. сталь ☐ Другое ________ |
| Материал труб (подача пенообразователя) | ☐ Ст.20 ☐ 09Г2С ☐ нерж. сталь ☐ Другое ________ |
| Уровнемер автоматизированного контроля | ☐ ультразвуковой двухпроводной уровнемер |
|  | ☐ другой ________________(марка) |
| Устройство против перелива | ☐ требуется |
|  | ☐ не требуется |
| Рукав для забора пенообразователя из транспортных средств | ☐ требуется |
|  | ☐ не требуется |
| Устройство гашения скорости потока на входе емкости | ☐ требуется |
|  | ☐ не требуется |

| 6. Требование к системе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление запорной арматурой: |  |  |
| - ручное | ☐ Да | ☐ Нет |
| - электроприводами | ☐ Да | ☐ Нет |
| - интеллектуальными электроприводами | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие манометров | ☐ Да | ☐ Нет |
| Оснащение визуальными датчиками температуры в блок-контейнере | ☐ Да | ☐ Нет |
| Автоматический контроль положения запорной арматуры на подводящих и питающих трубопроводах | ☐ Да | ☐ Нет |

Дополнительные требования заказчика:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________